DA: SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA

A:

TUTTI I FORNITORI DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA

Milano, lì 21.10.2022

Oggetto:     DOCUMENTI OBBLIGATORI DA FORNITORE AL SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA

Sedi:            TUTTE LE SEDI DI ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO

Vengono di seguito elencati tutti i documenti che i fornitori di Istituto Auxologico Italiano devono obbligatoriamente inviare al Servizio di Ingegneria Clinica prima dell’invio di un ordinativo per la fornitura di un’apparecchiatura:

- Scheda tecnica dello strumento

- Requisiti di installazione (strutturali - pesi, ingombri - , elettrici, rete dati, compatibilità software)

- Verbale di sopralluogo, se previsto o richiesto dal Servizio di Ingegneria Clinica

- Manuale d’uso in formato elettronico

- Numero di manutenzioni preventive previste……………………………………………………………………………………………

- Data di immissione in commercio………….………………………………………………………………………………………………….

- Dichiarazione di Conformità al Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)

- Rispondenza alle Norma Tecnica CEI EN 60601-1 e collaterali applicabili

- Codice CND………………………………………………………… Codice RDM………………………………………………………………

- Offerta economica del bene con inseriti: termini di consegna, condizioni di garanzia

- Elenco consumabili ed offerta economica del materiale di consumo

- Specificare dettagli relativi al Sistema Operativo (versioni, software installati, ecc…)

- indicare Antivirus e ultima release installata

- Indicare se il sistema deve essere connesso alla rete (S/N)

- Indicare se il sistema deve essere accessibile dall’esterno per manutenzioni (S/N)

- indicare tipo di collegamento da remoto, nello specifico se necessario VPN con utenza e password

- indicare utente e permessi di installazione e utente d’uso

- il sistema deve poter scambiare dati con altri sistemi di IAI (es. worklist, PACS…)

- Indicare se e dove il sistema deve salvare dati (se necessario server dedicato e con quali specifiche)

- Indicare se il sistema richiede componenti non compresi in offerta, come ad esempio server o PC, oppure servizi non previsti come l'installazione di software

- Tipologia di contratti di manutenzione post garanzia e loro quotazione

- Vendita del vecchio bene ritirato, se richiesto