Caratteristiche del Cell Sorter richiesto

Il cell sorter richiesto deve essere equipaggiato con 2 laser, che rendono possibile la valutazione di 6 fluorescenze e 2 parametri fisici, e un’unità ACDU per la raccolta di cellule, anche singole, in piastra